***Samodzielny Publiczny***



ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

BS OHSAS 18001:2007

***Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej***

***Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy***ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209

e-mail: [sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl](mailto:sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl)

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000

Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2017 r.

*Znak sprawy:* ***03/2017***

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup i dostawę gazów medycznych, dzierżawa zbiorników na ciekły azot i ciekły tlen oraz dzierżawa butli dla SP WZOZ MSW w Bydgoszczy.”.** Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 70456 - 2014 z dnia 20.04.2017 r., stronie internetowej Zamawiającego [www.szpital-msw.bydgoszcz.pl](http://www.szpital-msw.bydgoszcz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

**ZAWIADOMIENIE**

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

**PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 1, poz. 5)**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu w Pakiecie nr 1 – Dzierżawa poz. 5 Dzierżawa butli 6kg na dwutlenek węgla medyczny i dopuszczenie butli 7,5kg na dwutlenek węgla medyczny uwzględniając zapis w poz. 5 gazy medyczne – Dwutlenek węgla medyczny do zabiegów Laparoskopowych – butle o pojemności 7,5kg?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający modyfikuje SIWZ, Formularz cenowy, Pakiet nr 1 – Dzierżawa, poprzez ujednolicenie zapisów dotyczących dzierżawy butli wyszczególnionej w poz. 5:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 1 – Dzierżawa** | | | | |  |  |  | |  | |  | | |  | |
| **lp** | **Przedmiot zamówienia** | | | | **J.m.** | **Ilość** | **cena jedn. netto** | | **Wartość netto** | | **Podatek VAT** | | | **Wartość brutto** | |
| **Stawka** | **Wartość** | |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | | **6=4x5** | | **7** | **8** | | **9 = 6 + 8** | |
| 5. | Dzierżawa butli 7,5 kg na dwutlenek węgla medyczny | | | | Butlodoba | 2190 |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | | **Razem** | |  | |  | | |  | |

**Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 3, poz. 1)**

Czy Zamawiający oczekuje przedłożenia oferty na ciekły azot medyczny będący nieinwazyjnym wyrobem medycznym przeznaczonym do przesłania i przechowywania tkanek, zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 5 listopada 2010 r. na podstawie art. 20 ust. 2 z dn. 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) zaliczony do klasy IIa?

Czy w przypadku konieczności przedłożenia oferty na ciekły azot posiadający status wyrobu medycznego, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie powyższego wymogu Zamawiającego zgodnych z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm.)

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3**

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji mogących mieć wpływ na realizację zamówienia w ramach dostawy azotu ciekłego i wskazania wszelkich ograniczeń oraz przeszkód logistycznych (np. nośność, gabaryty pojazdu cysterny), uniemożliwiających lub w sposób znaczących utrudniających swobodny dostęp do punktu wskazanego w SIWZ, oraz udostępnienie mapki dojazdowej do zbiornika.

**Odpowiedź:**

**Mapki dojazdowe stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zawiadomienia.**

**W chili obecnej dostawy tlenu medycznego odbywają się ciągnikiem siodłowym z naczepą o pojemności 10.000 L.**

**Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

było:

**XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

1. Oferty należy przesłać na adres: **SP WZOZ MSW w Bydgoszczy ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz** lub złożyć w siedzibie zamawiającego sekretariat Dyrektora pok. nr 506 SP WZOZ MSW w Bydgoszczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia **28.04.2017 r.** do godz.**0830** (decyduje data i godzina wpływu oferty). Oferta musi być opisana w sposób określony w rozdz. X ust.10. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego oznaczenia oferty ponosi wykonawca.
2. Zmiana i wycofanie oferty:
3. Wykonawca może wprowadzić zmianę treści złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej (patrz rozdz. X ust. 10) z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.
4. Koperta oznakowana dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmianę.
5. Wykonawca może wycofać ofertę pod warunkiem, że oświadczenie wykonawcy o wycofaniu oferty wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Do składanego oświadczenia należy dołączyć dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do reprezentowania wykonawcy.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.04.2017 r.** o godz. **1000** w siedzibie zamawiającego pokój nr 530. Otwarcie ofert jest jawne.

jest:

**XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

1. Oferty należy przesłać na adres: **SP WZOZ MSW w Bydgoszczy ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz** lub złożyć w siedzibie zamawiającego sekretariat Dyrektora pok. nr 506 SP WZOZ MSW w Bydgoszczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia **28.04.2017 r.** do godz.**0830** (decyduje data i godzina wpływu oferty). Oferta musi być opisana w sposób określony w rozdz. X ust.10. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego oznaczenia oferty ponosi wykonawca.
2. Zmiana i wycofanie oferty:
3. Wykonawca może wprowadzić zmianę treści złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej (patrz rozdz. X ust. 10) z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.
4. Koperta oznakowana dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmianę.
5. Wykonawca może wycofać ofertę pod warunkiem, że oświadczenie wykonawcy o wycofaniu oferty wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Do składanego oświadczenia należy dołączyć dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do reprezentowania wykonawcy.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.04.2017 r.** o godz. **0900** w siedzibie zamawiającego pokój nr 530. Otwarcie ofert jest jawne.

**W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na stronie internetowej, tj.** www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, **zmodyfikowaną treść SIWZ wraz z załącznikami.**

Dyrektor

SP WZOZ MSW w Bydgoszczy

 dr n. med. Marek Lewandowski

/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej

**Załączniki:**

**Załączniki nr 1 i 2 na 2 arkuszach**