 ***Samodzielny Publiczny***



***Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej***

***Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy***ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209

e-mail: [sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl](mailto:sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl)

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000

Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK

Bydgoszcz, dnia 22 września 2017 r.

*Znak sprawy:* ***07/2017***

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup i dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów do zamykania powłok”.** Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 589371-N-2017 z dnia 18.09.2017 r., stronie internetowej Zamawiającego [www.szpital-msw.bydgoszcz.pl](http://www.szpital-msw.bydgoszcz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

**ZAWIADOMIENIE**

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

**PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 1, poz. 4, 6)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 1, poz. 9)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 2)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pokrytych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 2)**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści nici syntetyczne, wchłanialne, plecione (oszybkim czasie wchłaniania), których splecione włókna pokryte są syntetyczną, ulegającą rozkładowi powłoką wykonaną z e-kaprolaktonu i stearynianu wapnia, która zapewnia łatwe przesuwanie się nici bez cięcia tkanki, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 2)**

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści nić **powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia**, pozostałe parametry nici zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 2, poz. 1)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm lub 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 3)**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbąo dopuszczenie **nici o czasie wchłaniania 90-120 dni**, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 3, poz. 15)**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie **igły o długości 48 mm?**

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 3, poz. 15)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm lub 65mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 4, poz. 1, 2)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o okresie podtrzymywania min. 56 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 4, poz. 1, 2)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pojedynczej z nitką w kształcie pętli o długości 150cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 4, poz. 1)**

Czy Zamawiającemu w w/w pozycji ma na myśli igłę 48mm ½ koła **typu pętla, o długości nici 150 cm**?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 4, poz. 2)**

Czy Zamawiającemu w w/w pozycji ma na myśli **igłę 48 mm ½ koła**, **pojedynczą** typu pętla?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 5)**

Czy Zamawiający odstąpi w pakiecie nr 5 od wymogu opakowania z prowadnicą?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 5, poz. 2)**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 5 poz. 2 igły o długości 40 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 5, poz. 6, 7)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 250cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 5, poz. 6, 7)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 6, 7 nici o długości 250 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 18 (dot. Pakiet nr 6, poz. 1, 2)**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą **odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typy micro-point**, bez określenia ,,dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian??

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 19 (dot. Pakiet nr 6, poz. 1, 2)**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą **odwrotnie tnącą kosmetyczną**, bez określenia ,,dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 20 (dot. Pakiet nr 6, poz. 12)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 21 (dot. Pakiet nr 7, poz. 2)**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie **szwu jedwabnego w kolorze czarnym**.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 22 (dot. Pakiet nr 7, poz. 2)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 2 podwiązki w postaci naturalnego włókna jedwabnego w kolorze czarnym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 23 (dot. Pakiet nr 10, poz. 1)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego staplera skórnego z 35 zszywkami o średnicy zszywki 0,60 mm, rozpiętości zszywki 7,0 mm, długości nóżek zszywki 4,0 mm?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 10, poz. 1)**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby zszywki pokryte były policzterofluoroetylenem?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 25 (dot. Pakiet nr 10, poz. 1)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów posiadających zszywki o średnicy 0,6mm, rozpiętość zszywki 7,2mm, długość nóżek zszywki 4,9mm?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 26 (dot. Pakiet nr 13, poz. 1)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów tytanowych średnio-dużych pakowanych po 6 klipsów w magazynku i 14 magazynków w opakowaniu, to jest 84 klipsy w opakowaniu, wraz z użyczeniem kompatybilnej klipsownicy?.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 27 (dot. Pakiet nr 13, poz. 1)**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 dopuści klipsy tytanowe ML z jednoczesnym bezpłatnym użyczeniem klipsownic?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 28 (dot. Pakiet nr 14, poz. 1)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów polimerowych, niewchłanialnych, w rozmiarach L zamykających naczynia o wielkości 5-13 mm, oraz XL zamykających naczynia o wielkości 7-16 mm, posiadających wewnętrzne żebrowanie zabezpieczjące przed zsunięciem się z naczynia, pakowane po 6 klipsów w magazynku i 20 magazynków w opakowaniu wraz z użyczeniem kompatybilnego aplikatora?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ**

**Pytanie 29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty pełnomocnictwa **bez wskazania postępowania** o zamówienie publiczne, którego dotyczy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający uzna w/w pełnomocnictwo za wystarczające.**

**PYTANIA DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY**

**Pytanie 30 (dot. § 4 ust. 2)**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji..

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie 31 (dot. § 5 ust. 1)**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa *„opóźnienia”* zostały zastąpione słowami *„zwłoki”*?

**Odpowiedź:**

**Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 32 (dot. § 5 ust. 1)**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów

§ 5 ust. 1

W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin ustalony w § 2 ust.5, a także dostarczenia towaru niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, w tym niezgodnego ze złożonym zamówieniem albo w przypadku opóźnienia w załatwieniu reklamacji ponad termin określony w § 4 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w wysokości **0,5%** wartości **brutto** niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru**

**Odpowiedź:**

**Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 33 (dot. § 8 ust. 1)**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie   
o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 ust. 1 lit. b) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 34 (dot. § 8 ust. 3)**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 wzoru umowy słowa *„10% wartości umowy wskazanej w §3 ust. 1”* zostały zastąpione słowami *„10% wartości niezrealizowanej części umowy”*?

**Odpowiedź:**

**Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 35 (dot. § 8 ust. 3)**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów

§ 8 ust. 3

W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach opisanych w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy wskazanej w § 3 ust. 1.

**Odpowiedź:**

**Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 27.09.2017 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.09.2017 r. o godz. 10:00.**

**W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na stronie internetowej, tj.** www.szpital-msw.bydgoszcz.pl**, zmodyfikowaną treść SIWZ wraz z załącznikami oraz udzielonymi odpowiedziami na pytania.**

Dyrektor

SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

 dr n. med. Marek Lewandowski

/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej