## Pakiet 1
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektroda ścinająca do resektoskopów firmy Richard Wolf posiadanych przez Zamawiającego |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Elektroda koagulująca wałeczkowa do resektoskopów firmy Richard Wolf posiadanych przez Zamawiającego |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Elektroda ścinająca – cięcie nóż do resektoskopów firmy Richard Wolf posiadanych przez Zamawiającego |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Elektroda hakowa do resektoskopów firmy Richard Wolf posiadanych przez Zamawiającego |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Wkłady narzędzi endoskopowych montowane zatrzaskowo wkłady kleszczy średnicy 5 i 7 Fr: biopsyjne (łóżeczkowe), chwytające, nożyczki (do wyboru z katalogu). Wkłady ze znacznikiem położenia narzędzia i złączem typu Luer do przepłukiwania narzędzia, kompatybilne z rączkami typu HySafe firmy Richard Wolf posiadanych przez Zamawiającego |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Rączka do narzędzi z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym, łączona zatrzaskowo z wkładem, kompatybilna z wkładami typu HySafe firmy Richard Wolf posiadanymi przez Zamawiającego |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Światłowód do cystouretroskopu dł.2,3 m śr. wiązki 3,5 mm montowany zatrzaskowo, umożliwiający wymianę adapterów na obu końcach światłowodu, w zestawie adapter do zatrzaskowego mocowania optyk firmy Richard Wolf posiadanych przez Zamawiającego |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Zestaw węży z końcówkami Luer do cystouretroskopu i pompy histeroskopowej firmy Richard Wolf posiadanych przez Zamawiającego |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Elektroda bipolarna – wałeczkowa kompatybilna do resektoskopu ginekologicznego operacyjno-diagnostycznego firmy Richard Wolf posiadanych przez Zamawiającego – min. 3 szt. w op. |  |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Elektroda bipolarna – tnąca kompatybilna do resektoskopu ginekologicznego firmy Richard Wolf posiadanych przez Zamawiającego – min. 3 szt. w op. |  |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Komplet uszczelek kompatybilnych do Morcelatora firmy Richard Wolf posiadanego przez Zamawiającego |  |  | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Uszczelki do Histeroskopu firmy Richard Wolf posiadanego przez Zamawiającego |  |  | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Kraniki plastikowe do urządzeń endoskopowych firmy Richard Wolf posiadanych przez Zamawiającego, montowane zatrzaskowo bez użycia dodatkowych narządzi w warunkach sterylnych pola oparacyjnego bezpośrednio przez personel medyczny |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Kabel mono i bipolarny – autoklawowalny do resektoskopów firmy Richard Wolf posiadanych przez Zamawiającego - dł. min. 3 m |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Kleszcze optyczne do kruszenia kamieni w obrębie pęcherza moczowego, minimum 7 różnych typów bransz/końcówek (do wyboru z katalogu), kompatybilne z cystoskopami firmy Richard Wolf posiadanymi przez Zamawiającego o wielkości od min. 19,5 Fr |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Druty prowadzące rdzeń nitinolowy, pokrycie PTFE, z hydrofilną elastyczną końcówką min.3 cm, prostą lub zakrzywioną, śred. 0,89 mm lub 0,97 mm, dł. 150 cm a 5 szt/op |  |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 2
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 2
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik Couvelaire Ch 06 |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cewnik Couvelaire Ch 08 |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Cewnik Couvelaire Ch 10 |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Cewnik Couvelaire Ch 12 |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Cewnik Couvelaire Ch 14 |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Cewnik Couvelaire Ch 16 |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Cewnik Couvelaire Ch 18 |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Cewnik Couvelaire Ch 20 |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Cewnik Couvelaire Ch 22 |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Cewnik Couvelaire Ch 24 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Cewnik Couvelaire Ch 26 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Cewnik Nelaton Ch 06 |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Cewnik Nelaton Ch 08 |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Cewnik Nelaton Ch 10 |  |  | szt. | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Cewnik Nelaton Ch 12 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Cewnik Nelaton Ch 14 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Cewnik Nelaton Ch 16 |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Cewnik Nelaton Ch 18 |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Cewnik Nelaton Ch 20 |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Cewnik Nelaton Ch 22 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Cewnik Nelaton Ch 24 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Cewnik Tiemana Ch 06 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Cewnik Tiemana Ch 08 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Cewnik Tiemana Ch 10 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Cewnik Tiemana Ch 12 |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Cewnik Tiemana Ch 14 |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Cewnik Tiemana Ch 16 |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Cewnik Tiemana Ch 18 |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Cewnik Tiemana Ch 20 |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Cewnik Tiemana Ch 22 |  |  | op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Cewnik Tiemana Ch 24 |  |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Cewnik Foley Ch 10 z prowadnicą - sterylny - pokryty silikonem |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Cewnik Foley Ch 14 silikonowane sterylne |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Cewnik Foley Ch 16 silikonowane sterylne |  |  | szt. | 1700 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Cewnik Foley Ch 18 silikonowane sterylne |  |  | szt. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Cewnik Foley Ch 20 silikonowane sterylne |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Cewnik Foley Ch 22 silikonowane sterylne |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Cewnik Foley Ch 24 silikonowane sterylne |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Cewnik Foley Ch 16 - 100 % silikonowy - sterylizowany tlenkiem etylenu - pakowany folia-papier |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Cewnik Foley Ch 18 - 100 % silikonowy - sterylizowany tlenkiem etylenu - pakowany folia-papier |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Cewnik Foley Ch 20 - 100 % silikonowy - sterylizowany tlenkiem etylenu - pakowany folia-papier |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Cewnik Foley lateksowy 2-kanałowy z końcówką Tieman rozm. Ch 14 - sterylizacja radiacyjna - opakowanie podwójne folia –folia |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Cewnik Foley lateksowy 2-kanałowy z końcówką Tieman rozm. Ch 16 - sterylizacja radiacyjna - opakowanie podwójne folia –folia |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Cew. do odsys. z górn. dróg oddech. Nr 06 dł. 400 mm |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Cew. do odsys. z górn. dróg oddech. Nr 08 dł. 400 mm |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Cew. do odsys. z górn. dróg oddech. Nr 10 dł. 400 mm |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Cew. do odsys. z górn. dróg oddech. Nr 14 dł. 600-620 mm |  |  | szt. | 22000 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Cew. do odsys. z górn. dróg oddech. Nr 16 dł. 600-620 mm |  |  | szt. | 18000 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Cew. do odsys. z górn. dróg oddech. Nr 18 dł. 600-620 mm |  |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Cew. do odsys. z górn. dróg oddech. Nr 20 dł. 600-620 mm |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Cewnik do podawania tlenu przez nos w wersji standardowej dł.210-230 cm - sterylny - wykonany z elastycznego PCV - posiadający bardzo miękkie końcówki - odporny na załamania - opakowanie folia-papier |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Cewnik do karmienia przez nos Ch 6/400-500 Ch 8/400-500 - skalowany - bez zawartości ftalanów - z linią RTG - opakowanie (na wprost) folia-papier |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Kateter do Embolectomii F 6/80 cm 1-kanałowy |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Kateter do Embolectomii F 8/80 cm 1-kanałowy |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Cewnik Pezzer Ch 26 |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Cewnik Pezzer Ch 28 |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
Wyjaśnienie: Poz. 1-9; 12-13; 15-20; 22-23; 25-30; Powierzchnia cewnika zmrożona (satynowa) półprzezroczysty, kolorystycznie oznaczony konektor (kolor oznacza rozmiar cewnika). Pakowany folia-papier. Poz. 10-11; 14; 21; 24; 31 Powierzchnia zmrożona (satynowa). Pakowany folia-papier. Poz. 33-38 Zamawiający wymaga, aby port do napełniania balonu posiadał zastawkę lub zatyczkę uniemożliwiającą odpływ powietrza i wypadnięcie cewnika. Może być ona gumowa lub plastikowa. Sterylizacja radiacyjna. Cewniki winny być pakowane podwójnie. Opakowanie wewnętrzne - folia, zewnętrzne - folia. Poz. 44-45; 47-50 Powierzchnia cewnika zmrożona (satynowa) półprzezroczysty, kolorystycznie oznaczony konektor (kolor oznacza rozmiar cewnika). Cewniki winny posiadać otwór centralny oraz być wyposażone w dwa otwory boczne naprzeciwległe. Pakowane w opakowanie folia-papier.
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 3
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik do nakłucia worka płodowego o dł. 26,5 cm. - zakończony zaokrągloną końcówką z haczykiem - na uchwycie znajdują się rowki zabezpieczające przed ślizganiem się dłoni - jednorazowego użytku - sterylny - pakowany folia -papier |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 4
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 4
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektrody do pomiaru rzutu serca metodą nieinwazyjną dla dorosłych - para elektrod złożona jest z jednej elektrody odbiorczej oraz z jednej elektrody nadawczej - jedno opakowanie elektrod zawiera: 4 elektrody nadawcze, 4 elektrody odbiorcze |  |  | op. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 5
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 5
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtr wlotowy powietrza do respiratora PB 560 - pakowany a 6szt/op |  |  | op. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 6
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 6
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Igła do wkłucia dostępowego – bezrdzeniowa (igła Hubera) o rozm. 20 G x 89 mm a 10szt/op |  |  | op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 7
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 7
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Igła motylek Vacutainer Safety-Lok 21Gx3/4 x 7 (0,8x19 mmx178mm) - igła do pobierania krwi krótkotrwałych (maksymalnie 2 godz.) wlewów dożylnych. - zamknięty system próżniowy, składający się z igły o dwóch ostrzach z zaworkiem bezpieczeństwa, uchwytu oraz sterylnej probówki Vacutainer z próżnią o kalibrowanej objętości. - pakowane po 50 szt/op |  |  | op. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 8
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 8
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Półautomatyczny system biopsyjny ładowany skokowo regulowaną głębokością wkłucia - głębokość wkłucia 15 mm i 22 mm (zakres trwale zaznaczony na produkcie) - wyposażony w echomarkery (wew. i zew. ułatwiające pozycjonowanie igły pod kontrolą USG) - wyposażony w skalę centymetrową z ruchomym ogranicznikiem - posiadający okienko kontrolne dla oceny stanu aktywacji - rozmiary zróżnicowane kolorami - rozmiar: 16G x 180 mm 16G x 200 mm 18G x 180 mm 18G x 200 mm |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 9
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 9
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych (ostrze Quincke) 18G x 50 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych (ostrze Quincke) 18G x 90 |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych (ostrze Quincke) 19G x 90 |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych (ostrze Quincke) 21G x 90 |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych (ostrze Quincke) 20G x 90 |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych (ostrze Quincke) 22G x 50 |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych (ostrze Quincke) 22G x 90 |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Kranik trójdrożny - wykonany z przezroczystego materiału - odporny na ciśnienie do 6 bar - sterylny |  |  | szt. | 2400 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
Opis poz. 1-7 Produkt jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, nietoksyczny, jednorazowego użytku.
UWAGA!!! Igły od jednego producenta
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 10
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 10
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kaniula bezpieczna 22G x 25 |  |  | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kaniula bezpieczna 20G x 32-33 |  |  | szt. | 7000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kaniula bezpieczna 18G x 32-33 |  |  | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kaniula bezpieczna 17G x 45 |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kaniula bezpieczna 16G x 45-50 |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Kaniula bezpieczna 14G x 45-50 |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Koreczek do kaniul posiadający trzpień poniżej krawędzi koreczka, kompatybilny z kaniulami |  |  | szt. | 25000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Poz. 1-6 Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem portu górnego, min. 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym lub zastawką , nazwa handlowa lub nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli w celu jej identyfikacji po użyciu
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 11
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 12
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Płytka do worków stomijnych fi 10-70 |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Worek kolostomijny fi 10-70 kompatybilny do płytki |  |  | szt. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Worek kolostomijny 1-częściowy fi 10-70 zamknięty |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Worek urostomijny fi 10-70 kompatybilny do płytki (system dwuczęściowy) |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Worek urostomijny fi 10-70 jednoczęściowy |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Cewnik zewnętrzny fi 25-41 mm silikonowy |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Podpaska mosznowa
7.1 | rozm. II głębokość 95 mm |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | rozm. III głębokość 110 mm |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 12
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 12
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Siatka do przepukliny 8 x 12-13 cm - polipropylen - nitka monofilament - podwójne pakowanie papier-folia |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Siatka do przepukliny 10 x 15-16 cm - polipropylen - nitka monofilament - podwójne pakowanie papier-folia |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Siatka do przepukliny z powłoką tytanową 15 x 15 cm - siatka polipropylenowa pokryta w całości powłoką tytanową - gramatura 35g/m2 - wielkość porów>1 mm - średnica włókna 58 dtex(90um) - powłoka tytanowa o grubości 30-50um |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Siatka do przepukliny z powłoką tytanową 20 x 15 cm - siatka polipropylenowa pokryta w całości powłoką tytanową - gramatura 35g/m2 - wielkość porów>1 mm - średnica włókna 58 dtex(90um) - powłoka tytanowa o grubości 30-50um |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Poz. 3; 4 możliwość stosowania w laparoskopowym i otwartym zaopatrywaniu przepuklin pachwinowych, udowych, pępkowych przepuklin w bliznach pooperacyjnych, łącznie z przezotrzewnowym i wewnątrzotrzewnowym pozycjonowaniu sieci jak również do częściowego wzmacniania tkanek i naprawy ściany brzucha.
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 13
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 13
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sztanca biopsyjna z suwakiem w rozmiarach od 1mm – do 4 mm - ostra krawędź z nierdzewnej stali - jednorazowego użytku - sterylna |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Sztanca biopsyjna bez suwaka w rozmiarach od 5mm – do 8 mm - ostra krawędź z nierdzewnej stali - jednorazowego użytku - sterylna |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 14
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 14
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Trokar laparoskopowy bezpieczny śr.12 mm dł. 150 mm Jednorazowego użytku, z chowającym bezpiecznym ostrzem. W komplecie gwóźdź z ostrym, bezpiecznym, samochowającym się ostrzem. Trokar posiada wbudowaną autoredukcję, którą można (w razie uszkodzenia – przebicia) ściągnąć i wymienić w trakcie zabiegu (dostępna jako część zamienna sterylna). Płaszcz trokara karbowany, posiadający zawór insuflacyjny, ścięty na końcu pod kątem, całkowicie przezroczysty z wyraźnym oznaczeniem średnicy trokara. Oznaczenie średnicy czytelne również na gwoździu, posiadającym system aktywacji i dezaktywacji ostrza. Opakowanie jednostkowe wykonane z tworzywa TYVEK. |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Trokar laparoskopowy bezpieczny śr.15 mm dł. 100 mm Jednorazowego użytku, z bezpiecznym ostrzem. W komplecie gwóźdź z ostrym, bezpiecznym, tępym ostrzem, posiadającym specjalne „skrzydełka” do separacji tkanek podczas przejścia. Trokar posiada wbudowaną autoredukcję z zatyczką zapobiegającą ucieczce gazu gdy trokar nie jest wykorzystywany. Płaszcz trokara karbowany, posiadający zawór insuflacyjny, ścięty na końcu pod kątem, całkowicie przezroczysty z wyraźnym oznaczeniem średnicy trokara. Oznaczenie średnicy czytelne również na gwoździu. Opakowanie jednostkowe wykonane z papieru i folii – zestaw umieszczony w specjalnym „koszyczku”. |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Laparoskopowy pasywny system ewakuacji dymu przez trokar laparoskopowy, do stosowania podczas użycia energii monopolarnej oraz bipolarnej - jednorazowego użytku - z zakończeniem Luer Lock do mocowania do trokara - system wyposażony w filtr standard - kodowany kolorystycznie - przepływ przez filtr 6 l/15 mmHg |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Laparoskopowy pasywny system ewakuacji dymu przez trokar laparoskopowy, do stosowania podczas użycia energii monopolarnej oraz bipolarnej - jednorazowego użytku - z zakończeniem Luer Lock do mocowania do trokara - system wyposażony w filtr hydrofobowy - kodowany kolorystycznie - system dedykowany do pracy, gdy podczas zabiegu używane są lasery endoskopowe lub urządzenia ultradźwiękowe - system z filtrem wykonany z PVC, plastiku, nylonu oraz karbonu - przepływ przez filtr 8 l/15 mmHg |  |  | szt. | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Worek ekstrakcyjny laparoskopowy poj. 255 ml - wym. 100 x 160 mm - dedykowany do płaszczy trokarów o śr.10/12mm - tubus nie odłączany - rękojeść posiada uchwyt na 3 palce - posiada metalową samorozprężającą się obręcz |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Worek ekstrakcyjny laparoskopowy poj. 680 ml - wym. 150 x 180 mm - dedykowany do płaszczy trokarów o śr.10/12mm - tubus nie odłączany - rękojeść posiada uchwyt na 3 palce - posiada metalową samorozprężającą się obręcz |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
Uwaga! Wszystkie oferowane produkty pochodzą od jednego producenta
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 15
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 15
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ustnik do spirometrii 1 x użytku - papierowy - rozm. dł. 6,5 cm ; śr. 2 cm - 1 x użytku - niesterylny - kompatybilny do posiadanego Spirometru PISTON PDD-301 |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 16
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 16
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wkłady 1500-2500 ml z proszkiem żelującym - wkład ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty na pokrywie w kształcie pętli, umożliwiające obsługę prze osoby prawo i leworęczne - zabezpieczenie zwrotne prze cofaniem się wydzieliny do pacjenta - zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciw przelewowy - ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra w postaci kanału ssącego przechodzącego w foliowy rękaw - na pokrywie króciec obrotowy, przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wew.min. 7 mm zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta i służący do podłączenia drenu do pacjenta - na pokrywie zatyczka zamykająca port podciśnienia - wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania - substancja żelująca wewnątrz wkładu, nie wymagająca zasypywania wydzieliny z zewnątrz wkładu - wkłady kodowane kolorem ułatwiającym zastosowanie odpowiedniej pojemności wkładów - wkłady kompatybilne do ssaka Medela |  |  | szt. | 1800 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Filtr p/bakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka Basic, Dominat |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zbiornik zabezpieczający do ssaka Basic, Dominat |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pokrywa do zbiornika zabezpieczającego |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Łącznik prosty |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 17
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 17
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wkłady workowe wymienne jednorazowego użytku 1000 ml - w kształcie spłaszczonym - wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem - pokrywy wkładów wyposażone tylko w jeden króciec przyłączeniowy min. 7mm (w kierunku pacjenta) - króciec przyłączeniowy – kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności -wymiana wkładów workowych bez konieczności odłączania źródła ssania (czynność tylko do odłączenia drenu w kierunku pacjenta) - pokrywy wkładów wyposażone w szeroki port, (co najmniej 25 mm) do stosowania saszetek żelujących - pokrywy wkładów wyposażone w uchwyt w postaci pętli dla ich bezpiecznego wyjmowania z kanistra - pakowane w opakowaniach zbiorczych w postaci sprasowanej dla zmniejszenia powierzchni magazynowej - bez zawartości PVC |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wkłady workowe wymienne jednorazowego użytku 2000 ml - kształt okrągły - wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem - pokrywy wkładów wyposażone tylko w jeden króciec przyłączeniowy min. 7mm (w kierunku pacjenta) - króciec przyłączeniowy – kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności -wymiana wkładów workowych bez konieczności odłączania źródła ssania (czynność tylko do odłączenia drenu w kierunku pacjenta) - pokrywy wkładów wyposażone w szeroki port, (co najmniej 25 mm) do stosowania saszetek żelujących - pokrywy wkładów wyposażone w uchwyt w postaci pętli dla ich bezpiecznego wyjmowania z kanistra - pakowane w opakowaniach zbiorczych w postaci sprasowanej dla zmniejszenia powierzchni magazynowej - bez zawartości PVC |  |  | szt. | 1400 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Wkłady workowe wymienne jednorazowego użytku 3000 ml - kształt okrągły - wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem - pokrywy wkładów wyposażone tylko w jeden króciec przyłączeniowy min. 7mm (w kierunku pacjenta) - króciec przyłączeniowy – kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności -wymiana wkładów workowych bez konieczności odłączania źródła ssania (czynność tylko do odłączenia drenu w kierunku pacjenta) - pokrywy wkładów wyposażone w szeroki port, (co najmniej 25 mm) do stosowania saszetek żelujących - pokrywy wkładów wyposażone w uchwyt w postaci pętli dla ich bezpiecznego wyjmowania z kanistra - pakowane w opakowaniach zbiorczych w postaci sprasowanej dla zmniejszenia powierzchni magazynowej - bez zawartości PVC |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pojemnik wielorazowego użytku (kanister) 1000 ml - w kształcie spłaszczonym - przezroczysty posiadający certyfikowaną funkcję pomiarową - wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia - o spłaszczonym kształcie przystosowanym do zawieszenia na aparacie anestezjologicznym oraz inkubatorze - wyposażony w króciec ssący niewymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu – podłączony do źródła ssania na stałe - wyposażony w króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności - przystosowany do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w temp. do 1210C - niezawierający PCV |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pojemnik wielorazowego użytku (kanister) 2000 ml - kształt okrągły - przezroczysty posiadający certyfikowaną funkcję pomiarową - wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia - o spłaszczonym kształcie przystosowanym do zawieszenia na aparacie anestezjologicznym oraz inkubatorze - wyposażony w króciec ssący niewymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu – podłączony do źródła ssania na stałe - wyposażony w króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności - przystosowany do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w temp. do 1210C - niezawierający PCV |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pojemnik wielorazowego użytku (kanister) 3000 ml - kształt okrągły - przezroczysty posiadający certyfikowaną funkcję pomiarową - wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia - o spłaszczonym kształcie przystosowanym do zawieszenia na aparacie anestezjologicznym oraz inkubatorze - wyposażony w króciec ssący niewymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu – podłączony do źródła ssania na stałe - wyposażony w króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności - przystosowany do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w temp. do 1210C - niezawierający PCV |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Saszetki z proszkiem żelującym - zawartość 25 gram (odpowiednia ilość dla jednego wkładu workowego) - saszetka w osłonce foliowanej rozpuszczającej się w płynie |  |  | szt. | 1800 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Łącznik kątowy do pojemników - wielorazowego uzytku - zakończony stożkowo, schodkowo |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Mocowanie ścienne - kompatybilne z pojemnikami wielorazowego użytku |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Mocowanie do szyny Modra - kompatybilne z pojemnikami wielorazowego użytku |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Torba na wymiociny poj. 2000 ml - wykonana z przezroczyście niebieskiej folii dającej możliwość łatwego oszacowania zebranej wydzieliny bez konieczności otwierania -posiadająca podziałkę standardową do 2000 ml, co 100 ml oraz do pomiaru małych objętości, co 10 ml w zakresie od 0 do 90 ml - wyposażona w plastikowe pierścienie anatomicznie dopasowane do okolic ust pacjenta dla zapewnienia higienicznego i czystego sposobu użytkowania - zamykanie worka poprzez zakręcenie i wciśnięcie w otwór, dla zabezpieczenia przed wyciekiem oraz rozprzestrzenianiem się przykrego zapachu |  |  | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 18
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 18
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do przezskórnej nefrostomii F-10 ; 12; 14 - cewnik • typu J z poliuretanu • zakończony lejkiem do podłączenia worka na mocz • otwory drenujące rozmieszczone na pętli cewnika • zacisk regulujący przepływ moczu - igła punkcyjna dwu częściowa • 18 G dł. ok. 20 cm • widoczna w USG - prowadnik LUNDERQUISTA • typu J dł. ok. 80 cm • giętka końcowka - komplet rozszerzadeł automatycznych z 1 rozrywalną koszulką widoczną w RTG - zatyczka |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw do punkcji pęcherza moczowego F- 14 - cewnik • wykonany z poliuretanu (PUR) • zakończony lejkiem do podłączenia worka • końcówka typu J, otwarta • znakowany dla dokładnego umiejscowienia • zacisk regulujący przepływ moczu - igła punkcyjna • ze stali medycznej • rozrywalna - zatyczka - skalpel |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów F 4,7-4,8/28 cm z cewnikiem zamkniętym od strony nerki a otwarty od strony pęcherza - cewnik • typu Double-J wykonany z poliuretanu z możliwością drenażu powyżej 3 m-cy (max do 6 m-cy) • widoczny w romieniach RTG • otwory drenujące rozmieszczone na całej długości cewnika • znakowany dla dokładniejszego umiejscowienia • automatyczna pętla pęcherzowa - popychacz dł ok. 40 cm - prowadnik • powleczony PTFE (teflonem) długość ok. 125 cm • prosty • sztywny z elastyczną końcówką - zacisk |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Cewnik moczowodowy typu Nelaton 3F/70 cm ; 4F/70 cm; 5F/70 cm końcówka prosta - cewnik • z metalowym mandrynem widocznym w promieniach RTG • znakowany co 1 cm dla dokładnego umiejscowienia • zamknięta końcówka • 2 otwory drenujące - łącznik moczowodowy • zakończenie typu Luer Lock • możliwość podłączenia strzykawki |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 19
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 19
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do szynowania moczowodów typu „Double-J” w składzie: - cewnik CH 4,7/26 cm, 28 cm • o średnicy pętli pęcherzowej 2 cm • otwarty od strony pęcherza oraz obustronnie otwarty • wykonany z poliuretanu • z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej dł. cewnika oraz znakowaniem co 5 cm - popychacz o dł . 70 cm do URS - prowadnik 0,028” • powleczony teflonem (PTFE) • długość 125 cm • prosty, sztywny • z elastyczną 2-3 cm końcówką - w zestawie z cewnikiem otwartym od strony pęcherza znajduje się komplet zacisków - drenaż od 3 do 6 miesięcy |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rozszerzało do renodrenu CH 10 - długość 18 cm - widoczne w RTG - końcówką luer lock |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rozszerzało do renodrenu z rozrywalną koszulką CH 14 - długość 18 cm - widoczne w RTG - końcówką Luer Lock |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Prowadnik Lunderquista 0,035” - długość 80 cm - wykonany ze stali medycznej - pokryty teflonem - z atraumatyczną, zaokrągloną końcówką typu J 1,5mm - widoczny w promieniach RTG |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Igła CHIBA do aspiracji cyto-histologicznej, iniekcji i znieczulenia - znakowana co centymetr - z ruchomym ogranicznikiem wkłucia - gniazdem Luer-Lock do podłączenia strzykawki - rozm. 14G, 17G, 20G dł. 200 mm |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 20
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 20
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektroda silikonowo-gumowa z gniazdem fi 2 mm; 4 mm do elektroterapii rozm. 60 x 60 mm lub 65 x 65 |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Elektroda silikonowo-gumowa z gniazdem fi 2 mm; 4 mm do elektroterapii rozm. 90 x 70-75 mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kieszeń wiskozowa do elektroterapii grubość 4-5 mm rozm. 100 x 100 mm |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 21
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 21
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dozownik tlenu - kompatybilny z pojemnikami jednorazowego użytku z wodą sterylną z pkt. 2, (poprzez dedykowaną końcówkę wtykową) do odpowiednich punktów poboru gazów medycznych typu AGA (montowanych bezpośrednio w ścianie, panelach nadłóżkowych) - przepływ 0-17 l/min. - płynna regulacja przepływu za pomocą pokrętła |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Sterylna woda do nawilżania tlenu - w jednorazowym pojemniku 340 ml - ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu - potwierdzona badaniami klinicznymi - możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Sterylna woda do nawilżania tlenu - w jednorazowym pojemniku 650 ml - ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu - potwierdzona badaniami klinicznymi - możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 22
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 22
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw uszczelek do trokara metalowego śr. 5,5 mm -zestaw (uszczelka wewnętrzna, zewnętrzna oraz o-ring korpusa trokara) a 10szt |  |  | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw uszczelek do trokara metalowego śr. 11 mm -zestaw (uszczelka wewnętrzna, zewnętrzna oraz o-ring korpusa trokara) a 10szt |  |  | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Uszczelki zewnętrzne - dedykowane do płaszczy trokarów Rudolf o śr. 5,5 mm |  |  | op | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Uszczelki zewnętrzne do trokarów - silikonowe - dedykowane do płaszczy trokarów o śr. 11 mm |  |  | op | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Płaszcz trokara laparoskopowego, śr. 11 mm - gwintowany (karbowany) z kranikiem do insuflacji, - wyposażony w system zapadkowy, - metalowy, - dł. tubusa 100 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Trzpień trokara 11 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Płaszcz trokara laparoskopowego, śr. 5,5 mm - gwintowany z kranikiem do insuflacji, - wyposażony w system zapadkowy, - metalowy, - dł. tubusa 95 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Trzpień trokara 5,5 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Haczyk laparoskopowy, kształt „J” - ceramiczny, - izolacja do zagięcia części roboczej, - śr. 5 mm, dł. 360 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Haczyk laparoskopowy, kształt „L” - ceramiczny, - izolacja do zagięcia części roboczej, - śr. 5 mm, dł. 360 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Igła VERESSA do insuflacji - jednorazowego użytku - dł. 150 mm - przezroczysta |  |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Igła VERESSA do insuflacji - metalowa, - wielorazowa, - dł. 120 mm, śr. 2 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Igła VERESSA o zwiększonym przepływie - metalowa, - wielorazowa, - dł. 120 mm, śr. 2,7 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Wkład roboczy nożyczkowy MATZENBAUM - do narzędzia laparoskopowego - zakrzywiony w lewo - obie bransze aktywne - śr. 5 mm, dł. 330 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Światłowód medyczny do zabiegów endoskopowych - niełamliwy - śr. 4,8 mm, dł. 3000 mm |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Redukcja trokara - silikonowa - z uchwytem 11-5,5 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składających się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami pokrytymi silikonem oraz pokrywy aluminiowej w kolorze zielonym, perforowana. Wymiary wanny: 580x280x200 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Kosz druciany - do kontenera - wymiary: 540x250x100 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Rak do przechowywania i sterylizacji narządzi laparoskopowych - mieszczący 15 szt narzędzi o śr. od 5mm do 10 mm - wymiary: 470x250x150 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Wkład narzędziowy typu GRASPER UNIWERSALNY - do narzędzi laparoskopowych - obie bransze ruchome fakturowane i podwójnie Żłobione - śred. 5 mm, dł. 330 mm |  |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Rączka do narzędzia laparoskopowego - ze złączem monopolarnym HF - z blokadą na palec wskazujący - rączka współpracuje z narzędziem laparoskopowym |  |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Gwóźdź metalowy - bezpieczny - rozbieralny - tępy - dedykowany do trokara o ś®. 10 mm |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 23
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 23
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dren do zestawu Laparoskopu f-my STRYKER |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Dren ssący pojemnik-ssawka do zestawu Laparoskopu f-my STRYKER |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Dren ssący P 102 – pojemnik do zestawu Laparoskopu f-my STRYKER |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Dren do insuflatora bez podgrzewacza gazu, silikonowy, wielorazowy, makrocząsteczkowy do zestawu Laparoskopu f-my STRYKER |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Wkład laparoskopowy - nożyczki do rękojeści do zestawu Laparoskopu f-my STRYKER |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Uchwyt narzędziowy monopolarny średnica 5 mm, długość 33 cm bez blokady |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Uchwyt narzędziowy monopolarny średnica 5 mm, długość 33 cm z blokadą |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Filtr mikrocząsteczkowy pompa P 102 do zestawu Laparoskopu f-my STRYKER |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Zestaw drenów jednorazowych wraz z kasetką do pompy artroskopowej Stryker Flosteady będącej na wyposaż. Zamawiającego (pakowane po 10 szt.) |  |  | op. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Ostrza do shavera Formula firmy Stryker w rozm. 3,5 mm- 5,5 mm typu Aggressive Plus Toccat (pakowane po 5 szt) |  |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Elektrody do waporyzatora kompatybilne z konsolą firmy Stryker typu: 3,5 mm 90-S; 4,0 mm 90-S MAX; 3,5 mm Direct |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Uchwyt narzędziowy 10 mm z blokadą z wkładem typu Grasper |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
Wyjaśnienie: Wyroby medyczne kompatybilne do sprzętu f-my Stryker.
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 24
Oznaczenie postępowania 24/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 24
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Narzędzie laparoskopowe, jednorazowe - sterylne - średnica 5-5,5 mm - dł.ramienia 35 cm - dł. szczęk 15,5-16 mm - uchwyt pistoletowy z manipulatorem przednim - narzędzie integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową - a 5 szt/op |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Narzędzie laparoskopowe, jednorazowe - sterylne - średnica 5-5,5 mm - dł.ramienia 35 cm - dł. szczęk 15,5-16 mm - uchwyt pistoletowy z manipulatorem przednim - narzędzie wykorzystujące energię ultradźwiękową - a 5 szt/op |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Wielorazowy, autoklawowalny hybrydowy przetwornik bipolarno-ultradźwiękowy kompatybilny z pozycją nr 1 |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Wielorazowy, autoklawowalny hybrydowy przetwornik ultradźwiękowy kompatybilny z pozycją nr 2 |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Szczypce chwytające bipolarne - kleszczyki chwytające typu Johann - śr. 5 mm, dł. 330 mm, - dł. ramion końcówki chwytającej 16,5mm; - trzyczęściowe – rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem do obrotu, rączka z przyłączem bipolarnym, bez zamka); - składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); - bezskokowy obrót narzędzia o 3600 - rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Szczypce preparacyjne HiQ+ - kleszczyki preparacyjne, bipolarne Typu Maryland - śr. 5 mm, dł. 330 mm - długość ramion końcówki preparacyjnej 14,7m mm - rączka bez zamka |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Kabel bipolarny do narzędzi - jednowtykowe - dł.3,5m - kompatybilny do diatermii ESG-400 |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Kabel HF monopolarny - kabel monopolarny do narzędzi - wtyk 8 mm, dł. 3,5 m - kompatybilny do diatermii UES-40, ESG-400 i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Elektroda kulkowa TURis/TCRis - do optyk 120 i 300 - wielorazowego użytku |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Elektroda pętlowa - elektroda resekcyjna bipolarna - średnia pętla 0,2mm - TURis/TCRis - do optyki 300 - sterylna - jednorazowego użytku - a 12 szt/op |  |  | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Elektroda resekcyjna bipolarna - duża pętla 0,2 mm - TURis/TCRis - do optyki 300 - sterylna - jednorazowego użytku - a 12 szt/op |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 25
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 25
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Taśma kinezjologiczna szer. 5 cm dł.31,5m – kolor beżowy - wodoodporna - rozciągliwość tylko na długość - elastyczność 130-140% - tkanina bawełniana - nie zawiera środków lekowych, lateksu - ciężar i grubość zbliżona do parametrów skóry - trwałość aplikacji 4-5 dni |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Pakiet 26
Oznaczenie postępowania 12/2018
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga! Załącznik aktywny - należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 7), oraz stawkę podatku VAT (kolumna 9). Pozostałe komórki są obliczane automatycznie.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 26
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalagowy | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[8 empty] | (%) | Wartość ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Butelki na pokarm jednorazowego użytku 80 ml - do zbierania, przechowywania mleka kobiecego - mikrobiologicznie czyste - ze skalą pojemności - pakowane pojedynczo - kompatybilne do Laktatora Lactina Electric Plus firmy Medela |  |  | szt. | 1800 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Akcesoria do laktatora Lactina Electric Plus – zestaw jednodniowy - lejek fi 24 mm - wkład (membrana silikonowa) - dren łączący |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Akcesoria do laktatora Symphony – zestaw jednodniowy - lejek fi 24 mm - wkład (membrana silikonowa) - dren łączący |  |  | szt. | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  | 0 |  |  | 0
……………………………………….. ( podpis i pieczęć Wykonawcy )